別添１

食品衛生法（３２業種）　施設基準

【食品衛生法第５４条】

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業（食鳥処理の事業を除く。）であって、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。

共　通　基　準　　【施行条例第３条（別表第1）、同条第2号及び第6号を除く】（一部抜粋）

１　施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設

備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。

２　食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの（以下、「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、次に掲げる要件を満たすこと。

- 作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に

配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、作業における食

品等又は従事者の経路設定、異なる作業につき交代で同一区画を使用する場合における適切

な洗浄及び消毒の実施等により衛生管理に必要な措置が講じられている場合は、この限りで

ない。

- 住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合に

あっては、それらと食品等を取り扱うことを目的とする室又は場所が区画されていること。

３　施設の構造及び設備は、次に掲げる要件を満たすこと。

- じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止することができる構造又は設備並びにねずみ及

び昆虫の侵入を防止することができる設備を有すること。

- 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露が発生しにくく、結露によるかびの発生

を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう適切に換気できる構造又は設

備を有すること。

- 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下、「清掃等」という。）を容易に行うこ

とができる材料で作られており、かつ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。

- 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　床面は、不浸透性の材質で作られており、かつ、排水が良好であること。

イ　内壁は、床面から容易に汚染される高さまで不浸透性の材料で腰張りされていること。

- 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分に行うために必要な照度を確保することができ

る機能を有すること。

- 次に掲げる要件を満たす給水設備を有すること。この場合において、法第13条第1項の

規定に基づき定められた規格又は基準に食品製造用水の使用についての定めがある食品を取り扱う営業にあっては、ア中の「飲用に適する水（水道事業等により供給される水以外の飲用に適する水をいう。）」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用することができるよう定めがある食品を取り扱う営業にあっては、ア中「飲用に適する水（水道事業等により供給される水以外の飲用に適する水をいう。）」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。

ア　水道事業等により供給される水（水道法（昭和32年法律第177号）第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水をいう。）又は飲用に適する水（水道事業等により供給される水以外の飲用に適する水をいう。）を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができるものであること。

イ　水道事業により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒をする装置及び浄水をする装置を備え、水源が外部から汚染されない構造を有すること。

ウ　貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障のない構造であること。

- 従事者の手指の洗浄及び消毒をする装置を備えた流水式手洗い設設備を必要な個数有す

ること。ただし、水栓は、洗浄後の手指の再汚染を防止することができる構造であること。

- 排水設備は次に掲げる要件を満たすこと。

ア　十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液状の廃棄物等が流れる

区画の床面に設置されていること。

イ　汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切に排

出することができる機能を有すること。

ウ　配管は、十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。

- 冷蔵又は冷凍の設備は、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な冷蔵又は冷凍の機能を有すること。

イ　法第13条第1項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍についての定めがある食品を取り扱う営業にあっては、製造及び保存のための冷蔵又は冷凍について、その定めに従い必要な機能を有すること。

（10）必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる設備及びこれらが侵入した際に駆除するための設備を有すること。

（11）従事者の数に応じて次に掲げる要件を満たす便所を有すること。

ア　作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。

イ　専用の流水式手洗い設備を有すること。

（12）保管の設備は、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　原材料について、その種類及び特性に応じた温度で、かつ、汚染を防止することができる状態で、保管することができる十分な規模であること。

イ　施設において使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤を食品等と区分して保管することができること。

（13）廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備は、不浸透性を有し、及び十分な容量を備えており、清掃を行いやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

（14）製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を

有すること。

（15）更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。

（16）食品等を洗浄するため、必要に応じて、使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備であって、熱湯、蒸気等を供給することができるものを有すること。

（17）添加物を使用する施設にあっては、添加物を専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。

４　機械器具、容器その他設備（以下、「機械器具等」という。）は、次に掲げる要件を満たすこと。

- 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具等は、適正に洗浄、保

守及び点検することができる構造であること。

- 作業場に応じた機械器具等を備えること。

- 食品又は添加物に直接接触する機械器具等は、耐水性の材料で作られ、洗浄を容易に行う

ことができ、熱湯、蒸気又は殺菌剤による消毒をすることができるものであること。

- 固定された、又は移動しがたい機械器具等にあっては作業に便利であり、かつ、清掃及び

洗浄を行いやすい位置に有し、組み立て式の機械器具等にあっては分解及び清掃を行いや　すい構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒をすることができる構造であること。

- 食品又は添加物を運搬するに場合にあっては、それらの汚染を防止することができる専用

の容器を使用すること。

- 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計のほか、必要に応じて圧力計、流量計その

他の計器を備えること。

- 作業場の清掃等を行うための必要な数の専用の器具を備え、その保管場所及び従事者が作

業を理解しやすくするためにその作業の内容を掲示する設備を有すること。

５　1の事項から4の事項まで掲げる基準のほか、次に掲げる基準によること。

- 政令第35条第1号に規定する飲食店営業（以下、「飲食店営業」という。）にあっては、

3の事項（14）の規定は、適用しない。

- 飲食店営業のうち、簡易な営業（そのままの状態で飲食に供することができる食品を食器

に盛り付け、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみを行う営業をいい、喫茶店営業（喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。）を含む。次表の1の事項（1）において同じ。）にあっては、（1）の規定によるほか、次に掲げる基準により営業を行うことができること。

ア　床面及び内壁にあっては、取り扱う食品又は営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性の材料以外の材料を使用することができること。

イ　排水設備にあっては、取り扱う食品又は営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に設置しないことができること。

ウ　冷蔵又は冷凍の設備にあっては、取り扱う食品又は営業形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することができること。

エ　食品を取り扱う区域にあっては、従事者以外の者が容易に立ち入ることができない構造である場合に限り、区画されていることを要しないこと。

- 飲食店営業のうち、自動車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第2条第2

項に規定する自動車をいう。）において調理をする場合にあっては、3の事項（4）、（8）、（11）及び（15）の規定は、適用しない。

- 政令第35条第9号に規定する食肉処理業のうち、自動車において生体又はとたいを処

理する場合にあっては、3の事項（11）、（12）及び（15）並びに4の事項（5）の規定は、適用しない。

- 政令第35条第27号及び第28号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製造する場合に

あっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管の作業区分に応じて区

画された室又は場所を有すること。

イ　原材料の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

ウ　製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて加熱、殺菌、放冷及び冷却に必

要な設備を有すること。

エ　製品が摂氏零下15度以下となるよう管理することができる機能を有する冷凍室及び保

管室を有すること。

- 政令第35条第30号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合にあっては、

次に掲げる要件を満たすこと。

ア　原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有し、必要に応じて容器包装の洗浄設備を有すること。

イ　原材料の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

ウ　製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて解凍、加熱、充塡、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

業　種　及び　業　種　別　基　準【施行条例第3条（別表第2）】（一部抜粋）

【食品衛生法施行令第３５条】

法第５４条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。

１　飲食店営業：一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。

細分類　食堂、軽飲食（居酒屋、スナック等）、旅館、喫茶店

仕出し（注文に応じて調理）、弁当（注文にかかわらず調理）、

調理（スーパー等においてそうざい、弁当等を調理）

簡易な営業　既製品（そのまま喫食できる、飲料含む）の開封、加温、盛り付け

半製品の簡易な調理（揚げる、焼く等、ソフトクリームマシーン含む）

米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する

※既製品のまんじゅう類を蒸すのみの営業は届出対象。

［業種別基準］

自動車において調理をする場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

- 簡易な営業にあっては、1日の営業において約40リットルの水を供給し、かつ、廃水

を保管することができる貯水設備を有すること。

- 比較的大量の水を要しない営業にあっては、1日の営業において約80リットルの水を

供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

- 比較的大量の水を要する営業にあっては、1日の営業において約200リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することができる貯水設備を有すること。

２　調理の機能を有する自動販売機（屋内に設置された自動販売機であって、容器包装に入れられ

ず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置

その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な措置を有するものを除く。）

［業種別基準］

- ひさし、屋根等の雨水を防止することができる設備を有すること。ただし、雨水による

影響を受けないと認められる場所に自動販売機を設置する場合にあっては、この限りでない。

- 床面は、清掃、洗浄及び消毒を容易に行うことができる不浸透性の材料の材質であるこ

と。

３　食肉販売業：包装品のみ取り扱う場合は対象外。半製品の調整も可能。

［業種別基準］

- 処理室を有すること。

- 処理室は、解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。

- 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏10度以下となるよう管理することができる機能を有する冷蔵の設備を、製品が冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏零下15度以下となるよう管理することができる機能を有する冷凍の設備を、それぞれの処理量に応じた規模で有すること。

- 不可食部位を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　不浸透性の材料で作られ、処理量に応じた容量を有していること。

イ　消毒を容易に行うことができ、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

ウ　蓋を備えていること。

４　魚介類販売業：店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売す

る営業及び次号に該当する営業を除く。包装品のみを取り扱う場合は対象外。

附帯的に茹でる、焼くなどの調理を行うことは可能。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は

場所を有すること。

- 原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。

- 生食用鮮魚介類を取り扱う場合にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。

- かきを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　必要に応じて浄化設備を有すること。

イ　かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。

ウ　かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有する

こと。

５　魚介類競り売り営業：鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。

［業種別基準］

- 鮮魚介類の入荷、荷分け、陳列、一時保管、取引及び出荷をする場所を有し、必要に応

じて区画されていること。

- 必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備、製氷設備並びに靴の洗浄及び消毒をする設備を有す

ること。

- 海水を用いて鮮魚介類の洗浄及び冷却をする場合にあっては、必要に応じて海水の殺菌

設備を有すること。

６　集乳業：生乳全般を集荷し、これを保存する営業をいう。

［業種別基準］

- 生乳の貯蔵設備を有すること。

- 生乳の受入検査を外部委託する施設以外の施設にあっては、生乳の受入検査設備を有すること。

- 生乳の取扱量に応じた冷却器又は冷蔵保管設備を有すること。

７　乳処理業：生乳を処理し、乳を製造する営業をいう。併せて乳製品(飲料)若しくは清涼飲料水の製造も可能。

［業種別基準］

- 生乳の受入検査、貯蔵及び処理並びに製品の保管の作業区分に応じて区画された室又は

場所を有し、必要に応じてこれらの室又は場所と区画された洗瓶をする室又は場所及び容器の洗浄設備を有すること。

- (1)の規定にかかわらず、生乳を使用しない施設にあっては生乳の貯蔵及び受入検査をす

る室又は場所を、生乳の受入検査を外部委託する施設にあっては生乳の受入検査をする室又は場所を、それぞれ有することを要しない。

- 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充塡及び密栓に必要な設備を有すること。

- 常温保存可能品のみを製造する施設を除き、製品が摂氏10度以下となるよう管理することができる機能を有する冷却器及び冷蔵の設備を処理量又は製造量に応じた規模で有すること。

- 生乳の検査をする室又は場所は、生乳の検査をするために必要な設備を有すること。

８　特別牛乳搾取処理業：牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。

［業種別基準］

- 搾乳、生乳の処理及び製品の保管の作業区分に応じて区画された室又は場所並びに牛体の洗浄設備並びに生乳の貯蔵設備を有し、必要に応じてこれらの室又は場所と区画された洗瓶をする室又は場所を有すること。

- 生乳の受入検査を外部委託する施設以外の施設にあっては、生乳の受入検査設備を有すること。

- 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充塡及び密栓に必要な設備を有すること。ただし、生乳の殺菌をする場合にあっては、自記温度計を付けた殺菌設備を有すること。

- 製品が摂氏10度以下となるよう管理することができる機能を有する冷却器及び冷蔵の設備を処理量に応じた規模で有すること。

９　食肉処理業：食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年

法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。

［業種別基準］

- 原材料の荷受け及び処理並びに製品の保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　不浸透性の材料で作られ、処理量に応じた容量を有していること。

イ　消毒を容易に行うことができ、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

ウ　蓋を備えていること。

- 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏10度以下となるよう管理することができる機能を有する冷蔵の設備を、製品が冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏零下15度以下となるよう管理することができる機能を有する冷凍の設備を、それぞれの処理量に応じて有すること。

- 処理室は、解体された獣畜又は食鳥の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。

- 生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　次に掲げる室又は場所及び設備を有すること。この場合において、処理前の生体又は

とたい、処理後の食肉等の搬入及び搬出をする場所がそれぞれ区画されていること。

- とさつ及び放血をする場合にあっては、とさつ放血室

- 剥皮をする場所

- 剥皮前のとさつの洗浄をする設備

- 必要に応じて懸ちょう室、脱羽をする場所及び羽毛、皮、骨等を置く場所

イ　剥皮をする場所は、懸ちょう設備並びに従事者の手指及びナイフ等の器具の洗浄及び消毒をする設備を有すること。

ウ　懸ちょう室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉が密閉することができる構造であること。

エ　洗浄及び消毒をする設備は、摂氏60度以上の温湯及び接し83度以上の熱湯を供給することができる設備を有し、供給する湯の温度を確認することができる温度計を備えること。

- 自動車において生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　処理室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉、窓等を密閉すること　　　ができる構造であること。

イ　計画処理頭数（一の施設において、あらかじめ処理することが定められた頭数をいう。）に応じ、水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を十分に供給することができる機能を有する貯水設備を有すること。ただし、鹿又はいのししを処理する場合にあっては、成獣1頭あたり約100リットルの水を供給することができる貯水設備を有すること。

ウ　廃水の貯留設備を有すること。この場合において、当該貯留設備は、不浸透性の材料で作られ、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

エ　車外において剥皮をする場合にあっては、処理する場所を入口に隣接して有し、風雨、じん埃等の外部環境によるとたいの汚染及び昆虫等の侵入を一時的に防止することができる設備を有すること。

- 血液を加工する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　運搬器具の洗浄及び殺菌並びに原材料となる血液の貯蔵及び処理をする室及び冷蔵又は冷凍の設備を有し、必要に応じて製品の包装をする室を有すること。ただし、採血から加工までの作業が一貫して行われ、他の施設から原材料となる血液が搬入されない施設にあっては、運搬器具の洗浄及び殺菌をし、かつ、原材料となる血液を貯蔵する室を有することを要しない。

イ　アに掲げる室又は設備は、作業区分に応じて区画されていること。

ウ　処理量に応じた原材料貯留槽、分離機能等を有すること。

エ　原材料となる血液の受入設備から充塡設備までの各設備がサニタリーパイプで接続されていること。

１０　食品の放射線照射業

［業種別基準］

- 専用の照射室を有すること。

- 適切な照射線量を正確に調整することができるベルトコンベア及び照射設備を有すること。

- 照射線量を正確に測定することができる化学線量計を備えること。

１１　菓子製造業：パン製造業及びあん類製造業を含む。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管の作業区分に応じて区画され

た室又は場所を有すること

- 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて解凍、調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

- 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

- シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。

１２　アイスクリーム類製造業：アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。

※飲食店及び喫茶店営業施設において、アイスクリームフリーザーを用いてソフトクリームを製造・販売している場合はアイスクリーム類製造業の許可不要（平成１９年度～）

また、更新時許可を有している施設を確認した場合は、説明を行い、廃止等の処理を行うことが必要。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 生乳を使用する施設にあっては、生乳の貯蔵設備を有すること。

- 生乳の受入検査を外部委託する施設以外の施設にあっては、生乳の受入検査設備を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充塡、包装及び凍結に必要な設備を有すること。

１３　乳製品製造業：粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品を製造する営業をいう。乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むものの製造も可能。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有し、必要に応じてこれらの室又は場所と区画された洗瓶をする室又は場所を有すること。

- 生乳を使用する施設にあっては、生乳の貯蔵設備を有すること。

- 生乳の受入検査を外部委託する施設以外の施設にあっては、生乳の受入検査設備を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充塡及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて発酵、濃縮、乾燥、乳化及び分離をするための設備を有すること。

１４　清涼飲料水製造業：生乳を使用しない清涼飲料水及び生乳を使用しない乳製品(飲料)の製造

［業種別基準］

- 原材料の保管及び調合並びに製品の製造（ミネラルウォーター類のみを製造する施設にあっては、製品の製造に限る。）の作業区分に応じて区画された室又は場所を有し、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立てをする設備を有すること。

- 原材料の調合及び製品の製造をする室又は場所は、調合、充塡、密封及び殺菌又は除菌に必要な設備を有すること。

１５　食肉製品製造業：ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。

［業種別基準］

- 原材料の保管、前処理及び調合並びに製品の製造、包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて殺菌、乾燥、燻煙、塩漬け、製品の中心部温度の測定、冷却等をするための設備を有すること。

１６　水産製品製造業：魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する

営業。海藻は除く。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管をし、必要に応じて原材料の乾燥、洗浄及び解凍をするための室又は場所を有し、これらの室又は場所が作業区分に応じて区画されていること。

- 原材料の保管及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

- 原材料の前処理又は製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて解凍、調合、加熱、殺菌、乾燥、燻煙、焙焼、脱水、冷却等をするための設備を有すること。

- 生食用鮮魚介類を取り扱う場合にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。

- 魚肉練り製品の製造をする場合にあっては、原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所に、擂潰及び殺菌（魚肉のすり身を製造する場合は、擂潰に限る。）に必要な設備を有すること。

- かきを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　必要に応じて浄化設備を有すること。

イ　かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。

ウ　かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有すること。

１７　氷雪製造業

［業種別基準］

製品の製造及び保管をし、必要に応じて製品の調整及び包装をするための室又は場所を有

し、これらの室又は場所が作業区分に応じて区画されていること。

１８　液卵製造業

［業種別基準］

- 原材料の保管並びに製品の製造、包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、割卵、充塡及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて洗卵、ろ過並びに加熱殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

- 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏８度以下となるよう管理することができる機能を有する冷蔵設備を、製品が冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏零下１５度以下となるよう管理することができる機能を有する冷凍の設備を、それぞれ有すること。

１９　食用油脂製造業

［業種別基準］

- 原材料の保管設備並びに製品の製造及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 食用油脂の製造をする室又は場所は、精製、充塡及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて搾油及び調合に必要な設備を有すること。

- マーガリン又はショートニングの製造をする室又は場所は、次に掲げる要件を満たすこと。

ア　充塡及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて練り合わせ、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

イ　必要に応じて熟成室を有すること。

２０　みそ又はしょうゆ製造業

［業種別基準］

- 製麹をし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成をし、並びに製品の包装充塡及び保管をするための作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 包装充塡をする室又は場所は、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立てをする設備を有すること。

- しょうゆを製造する場合にあっては、必要に応じて圧搾、火入れ、調合、ろ過及び圧搾製成に必要な設備を有すること。

- みそ又はしょうゆを主原料とする食品を製造する場合にあっては、調合、ろ過、乾燥、加熱殺菌、充塡及び密栓に必要な設備を有すること。

２１　酒類製造業

［業種別基準］

- 製造する品目に応じて、製麹をし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成（蒸留及び圧搾を含む。）をし、並びに製品の包装充塡及び保管をするための作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 製品の包装充塡をする室又は場所は、必要に応じて容器の洗浄及び検瓶並びに製造又は組立てをする設備を有すること。

- 製造品目に応じて洗浄、浸漬、蒸きょう、製麹、糖化、煮沸、発酵、蒸留、圧搾、火入れ、調合、ろ過、充塡及び密栓に必要な設備を有すること。

２２　豆腐製造業：豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品の製造も可能。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、殺菌及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて包装するための設備を有すること。

- 無菌充塡豆腐を製造する場合にあっては、連続流動式の加熱殺菌並びに充塡及び密封に必要な設備を有すること。

- 豆腐を主原料とする食品を製造する場合にあっては、必要に応じて冷凍、乾燥、油調等をする設備を有すること。

２３　納豆製造業

［業種別基準］

- 原材料の保管、前処理、発酵及び熟成並びに製品の製造及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 原材料の蒸煮、発酵及び冷却並びに製品の包装に必要な設備を有すること。

２４　麺類製造業

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をし、必要に応じて原材料及び製品の乾燥及び冷蔵又は冷凍をするための室又は場所を有し、これらの室又は場所が作業区分に応じて区画されていること。

- 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて混錬、成形、圧延、裁断、茹で、蒸し、油調及び冷却に必要な設備を有すること。

２５及び２６　そうざい製造業及び複合型そうざい製造業

通常副食物として供される煮物（つくだ煮を含む。）、焼物（いため物を含む。)、　　　揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

- 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

２７及び２８　冷凍食品製造業及び複合型冷凍食品製造業

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 原材料の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

- 製品が摂氏零下１５度以下となるよう管理することができる機能を有する冷凍室及び保管室を有すること。

２９　漬物製造業

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて洗浄、漬込み、殺菌等をする設備を有すること。

- 浅漬けを製造する場合にあっては、製品が摂氏１０度以下となるよう管理することができる機能を有する冷蔵の設備を有すること。

３０　密封包装食品製造業：密封包装食品であって、保存に冷蔵又は冷凍を要しないものを製造

する営業。また、常温保存かつ密封包装であって、ｐＨ値4.6以上

又は水分活性0.94以上の食品が対象となる。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有し、必要に応じて容器包装の洗浄設備を有すること。

- 原材料の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて解凍、加熱、充塡、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

３１　食品の小分け業：調理や小売販売での小分け行為は対象外。

［業種別基準］

- 原材料の保管及び加工並びに製品の包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍の設備を有すること。

３２　添加物製造業：法第１３条第１項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。

［業種別基準］

- 原材料の保管並びに製品の製造、小分け、包装及び保管の作業区分に応じて区画された室又は場所を有すること。

- 製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて抽出、反応、混合、ろ過、し過、精製、濃縮等に必要な設備を有すること。ただし、添加物の製剤を製造する場合にあっては、含有成分を均一にする機械設備を有すること。

- 原材料又は製品の試験検査をするために必要な設備及び器具を有すること。ただし、試験検査のうち特殊な試験に必要な設備及び器具については、当該特殊な試験に必要な設備及び器具を有する他の機関を利用して自らの責任において当該添加物の試験検査をする場合であって、食品衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。

- 添加物及び添加物以外の製品の製造をする施設にあっては、添加物の製造に使用する機械器具が区画されていること。ただし、添加物及び添加物以外の製品を同一の工程で製造する場合であって、同一の機械器具をしようしても製造された添加物が法第１３条第１項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合するときは、この限りでない。

※　食品衛生責任者【施行規則第66条の２第1項関係　別表第17】

以下の食品等の取扱い施設については、食品衛生責任者の設置が必要。

→法第51条第1項に規定する営業を行う者（上記32業種）

法第68条第3項において準用する場合に含まれる者

（継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者→病院、学校、届出対象施設等）

※　食品衛生管理者【法第４８条、施行令第１３条】

以下の食品等の製造施設については、食品衛生管理者の設置が必要。

→全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第１３条第１項の規定により規格が定められたものに限る。)

生食用食肉及びふぐ処理関係　【施行条例第3条（別表第３）】（一部抜粋）

１　飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業のうち、生食用食肉の加工又は調理をする施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

- 生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。

- 器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。

- 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。

- 取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏4度以下となるよう管理することができる機能を有する冷蔵の設備を、取り扱う生食用食肉が冷凍保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏零下15度以下となるよう管理することができる機能を有する冷凍の設備を、それぞれ有すること。

- 生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。

２　飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業のうち、ふぐを処理する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

- 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠することができる容器等を備えること。

- ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。

- ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏零下18度以下で急速に凍結することができる機能を有する冷凍の設備を有すること。