（参 考）市町村事業

【地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における留意事項】

☆ 非常用自家発電設備整備について
  （基本的に新規設置に限ります。追加設置、更新は対象外です。）

【前 提】
補助対象とするのは、次のアからウを全て満たすものであること

ア　専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。

イ　電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後

７２時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。

ウ　これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場

所とするよう努めること。

これを踏まえ、

○　平時を含めた使用が想定される設備（太陽光発電設備を含む）は対象外です。

○　可搬型（ポータブル）の非常用自家発電設備は、施設に設置する工事が伴わない場合

は対象外です。
　 ※ 施設に付帯する工事を伴わない内容は自家発に限らず対象外です。

Q：設備の「耐震性」「発電力」「寒冷地仕様」等にかかる補助要件はあるか。

A：  実際に設備が使用できないといったことがないよう、その地域の実情にあわせて適切

な設備であるかの確認をお願いします。

確認に要した資料等を協議にて提出する必要はありませんが、特別な事情がある場合

には個別にご相談願います。

なお、自家発電事業については、昨年度の会計検査院の検査で多くの指摘をうけてお

ります。

事務連絡にも記載のとおり、自家発電装置が災害時に活用できるよう「耐震性を確保

し、それが分かる資料を整備」するようご対応願います。

また、北海道においては、その地域の環境により寒冷地仕様にするなど、「災害時に

活用できるかどうか」という観点で補助対象とすべきかご判断いただきますようお願い

します。

Q：施設本体が耐震基準を満たしていない場合、非常用自家発電の整備は対象外となるか。

A：  施設本体が耐震基準を満たさないとしても、非常用自家発電整備事業は、その事業に

かかる要件を満たせば交付対象となります。

ただし、耐震化整備事業についても速やかに実施いただきますようお願いします。

Q：　設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とする

よう努める必要があるか。

A：そのとおりです。ハザードマップ等、地域の実情にあわせて適切に検討願います。

Q：非常用自家発電を格納するガレージ等は対象か

A：　基本的に対象外となるが、整備事業に必要な工事と整理できるものは対象として差し

支えありません。

☆ 介護施設等の換気設備の設置事業について

【前 提】

感染リスクの高い風通しの悪い空間について、施設の構造や立地等により、十分な換気が行え

ない場合に、感染症対策等として有効な換気を定期的に行うことができる換気設備を設置するもの

これを踏まえ、

○　現に通常の換気（窓を開ける、換気扇を回す等）を行うことができる場合には補助対象

外です。

改正建築基準法では、全ての居室への換気設備の設置が義務づけられており、また、建

築基準法第28条から、窓（またはその他の開口部）が無い居室は通常想定されないため、

大部分の施設は、上記の前提条件に該当せず、補助の対象外となります。

本事業により補助が想定される場合は、例えば、

・窓があるものの、すぐ隣に建物が建ち、全く風が抜けない

・火山灰が降る等、周辺の環境により、常時窓を開けることが困難である場合　等

となります。

○　エアコンは一般的に換気機能を有していないため、補助対象外です。

換気機能を有するものであっても、形状や機能において、エアコンに相当するものは

補助対象外とします。

【補助対象面積の考え方】

○　前年度の基金の取り扱いと同様、補助対象は「居室」に限ります。

○　補助上限（4,000円/㎡）でいう面積は施設全体ではなく、整備を行う「居室」の対象部分

のみとなります。

上記の通り、換気設備の設置事業は、現に通常の換気が困難であるなど、やむを得ないもの

について補助することを想定しています

前提を満たすとともに、真にやむを得ない施設かどうか、単純なエアコンの導入ではないか

等も含め、適切に協議内容を確認いただくようお願いいたします。

☆ 特養併設ショートの面積按分について

特養併設ショートを補助対象外としている事業について、補助対象外施設が同一建物等にある

場合と同様に、面積案分が必要となります。

---------------------------------------------